·附件1

阿坝州妇幼保健院

骨龄测评及体格发育评估软件

一、项目概况

1.项目名称：骨龄测评及体格发育评估软件

2.项目位置：阿坝州马尔康市达尔玛街99号

二、采购需求及供货要求

（一）产品名称：

骨龄及体格发育评测软件。

（二）参数：

| 序号 | 参数及配置要求 |
| --- | --- |
| 主要功能 |  |
| 1、 | 适合当代中国儿童的骨龄评价标准(包含桡尺掌指骨RUS骨龄和Carpal骨龄)： 骨龄评价实际就是拿受试者和所选骨龄方法（标准）中样本儿童比较发育成熟度的过程。数次中国学生体质调查和第二性征出现年龄调查均表明受长期趋势的影响，当代中国儿童发育较80年代提前且与欧美儿童的发育规律存在种族差异，使用不适合的骨龄标准会对造成对儿童少年的生长发育评价产生较大误差，从而影响临床诊断。 《中国青少年儿童手腕骨成熟度及评价方法》TY/T3001-2006（简称中华-05）作为目前中华人民共和国行业标准，适合当代中国儿童，能够真实反映儿童少年的发育成熟度。 |
| 2、 | 全面的生长发育评价分析指标： 【出生时的评价】、【遗传因素评价】、【按年龄和骨龄的当前身高评价】、【根据遗传因素对当前身高的评价】、【适合中国人的遗传潜力计算】、【正常儿童的成年身高预测】、【特定疾病儿童的成年身高预测】、【按生活年龄和骨龄的生长速度评价】、【符合世界卫生组织要求的BMI评价（体型评价）】、【根据X光片进行青春阶段的分析】各评价指标均以标准化表达（百分位数和SDS）。 |
| 3、 | 基于人工智能的自动骨龄评价及远程专家支持体系： 用户选定受试者的手腕部X光片，上传到系统，2-5秒钟（取决于用户的网络状况）自动返回桡尺掌指骨和Carpal的骨等级和相应骨龄并给出可靠提示。用户如果对返回结果有异议，可将结果提交给远程骨龄专家进行处理。 |
| 4、 | 自动解读生长学数据，并给出评价、结论、建议与方案： 分别从出生时的情况、遗传因素、当前身高评价、骨龄评价、预测成年身高、体重体型评价部分自动解读数据给出评价结果，并根据整体发育状况自动给出评价结论、建议与方案。 |
| 5、 | 生长发育偏离、疾病风险提示： 对于生长发育指标存在偏离和疾病风险的，生成评价报告时会自动给出醒目提示，防止漏诊。 |
| 6、 | 生长发育疾病辅助确诊： 【手腕部骨发育异常分析】、【掌指骨模式特征分析】可为以下12种生长发育疾病提供诊断线索： - 特纳综合征 - 普拉德-威力综合征 - 莱利-维尔软骨骨生成障碍 - 威廉斯综合征 - 努南综合征 - 雷特综合征 - 史密斯-马吉利综合征 - 遗传性假性甲状旁腺机能低下Ia型疾病 - 先天愚型综合征 - 手心综合征 - 耳-腭-指综合征 - Niikawa-Kuroki综合征 |
| 7、 | 实验室检查和影像学检查为生长发育疾病提供诊断依据： 实验室检查，从垂体-性腺轴激素水平、垂体-肾上腺轴激素水平、垂体-甲状腺轴激素水平角度记录受试者内分泌情况以及可自定义的检查项目；除手腕部骨龄片之外的自定义影像学检查项目为生长发育疾病提供诊断依据。 |
| 8、 | 生长反应预测为制定个体化、最优化治疗方案提供有力支撑： 针对CFDA批准的生长激素适应症（生长激素缺乏、小于孕龄儿、特纳综合征、特发性矮身高）可预测治疗方案执行一年后的治疗效果，为制定个体化、最优化治疗方案提供有力支撑。 |
| 9、 | 通过生长发育纵向监测可以掌握受试者生长发育趋势、评估干预治疗效果： 身高的变化、骨龄的身高变化、身高增长速度的变化、预测成年身高的变化、预测成年身高和靶身高差值的变化；骨龄的变化；体重和BMI的变化；第二性征等级的变化；激素水平的变化；其中生长学指标均提供百分位数或SDS变化情况。 |
| 10， | 完整的生长学轨迹图表： 每个受试者提供11张生长学图表，包含： - 身高百分位数曲线 - 父母身高修正的身高百分位数曲线 - 骨龄分组的身高百分位数曲线 - 体重的百分位数曲线 - 按骨龄分组的体重百分位数曲线 - BMI百分位数曲线 - 按骨龄分组的BMI百分位数曲线 - RUS-CHN骨成熟度百分位数曲线 - TW3-C RUS骨成熟度百分位数曲线 - TW3-C Carpal骨成熟度百分位数曲线 - RUS与Carpal骨龄差值百分位数曲线 |
| 11、 | 骨龄评价的质量控制： 通过【图片学习】、【读片练习】、【可靠性检验】帮助医生掌握和提高骨龄评价读片技巧，并检验学习成果，实现骨龄评价读片的质量控制。 |
| 12、 | 档案管理；预约、复诊管理； |
| 13、 | 远程读片服务接口（不支持本地部署版） |
| 主要技术参数 |  |
| 1、 | 骨龄标准与骨龄评价： 《中国青少年儿童手腕骨成熟度及评价方法》TY/T 3001-2006简称《中华-05》，可返回： - RUS-CHN、TW3-C RUS、TW3-C Carpal骨龄 - RUS-CHN、TW3-C RUS、TW3-C Carpal骨成熟百分位数和SDS - RUS-CHN和TW3-C Carpal差值百分位数、TW3-C RUS和TW3-C Carpal差值百分位数。 TW3骨龄方法，可返回TW3 RUS和TW3 Carpal骨龄。 |
| 2、 | 基于自动化骨龄评价体系：自动化读片服务+ 专家远程读片支持（不支持私有云） |
| 3、 | 基于《中国7岁以下儿童生长标准》、《中国0-18岁儿童青少年身高体重标准化生长曲线》（2009年李辉等）、《中华-05》骨龄标准、WHO关于BMI体型评价标准评价的以下生长学指标： - 出生时身长、体重的百分位数和SDS，以及结合孕龄的出生时的评价； - 身高、骨龄的身高、按父母身高中值修正的身高及其三者的百分位数和SDS，以及基于三者相关数据对当前身高的自动数据解读（评价）； - 父母身高中值、靶身高及其二者的百分位数和SDS，以及基于二者相关数据对遗传情况的自动数据解读（评价）； - 体重和BMI、及二者的百分位数和SDS，以及基于二者数据对体重体型的自动数据解读（评价）； - 掌指骨模式特征分析 |
| 4、 | 适合正常儿童的身高预测方法： - TW3身高预测方法（包含百分位数和SDS） - 中华-05身高预测方法（包含百分位数和SDS） - 投射法（包含百分位数和SDS） 特定疾病儿童的身高预测方法： - 特纳综合征儿童成年身高预测方法 - 软骨发育不全成年身高预测方法 - 特发性矮身高儿童成年身高预测方法 - 发育延迟儿童青春期身高增长量预测 |
| 5、 | 针对CFDA批准的生长激素治疗适应症的生长反应预测（生长激素缺乏、特发性矮小、特纳综合征、小于孕龄儿） |
| 6、 | 每个受试者11张生长学图表： - 身高百分位数曲线 - 父母身高修正的身高百分位数曲线 - 骨龄分组的身高百分位数曲线 - 体重的百分位数曲线 - 按骨龄分组的体重百分位数曲线 - BMI百分位数曲线 - 按骨龄分组的BMI百分位数曲线 - RUS-CHN骨成熟度百分位数曲线 - TW3-C RUS骨成熟度百分位数曲线 - TW3-C Carpal骨成熟度百分位数曲线 - RUS与Carpal骨龄差值百分位数曲线 |
| 7、 | 基于上述骨龄、生长学指标自动生成综合评价，包含结论、建议及方案，对于发育偏离和疾病风险，自动提示。 |
| 8、 | 网络版，可多个用户同时使用。（限5个以内客户端同时登陆）。 |
| 9、 | 包含自动读片数量5000张，软件使用期限10年。使用期内免费升级维护。 |

三、供应商资质要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具有有效的营业执照（营业执照须包含软件开发等相关内容），有能力提供合同项下全部服务内容的供应商。

2、投标供应商应有良好的信誉，具有良好的技术支持能力和较强的售后服务能力。

3、在“信用中国”或“中国政府采购网”网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的投标供应商。

四、其他事项

1、安全保密要求

投标人必须对项目技术文件以及由甲方提供的所有内部材料、技术文档和信息予以保密。投标人必须遵守与甲方签订的保密协议，未经甲方书面许可，投标人不得以任何形式向第三方透露本项目标书以及本项目的任何内容。

2、售后服务及技术支持要求

本次招标要求投标人能够提供从系统验收之日起一年免费技术支持服务。需提供本地化的售后服务机构。系统发生异常情况，在接到招标人的通知后，中标人技术人员应提供7*24小时的服务响应，随时进行电话应答；30分钟内完成远程登录诊断。质量保证期后，中标人仍应根据合同要求向招标人提供技术服务，以合理价格提供软件功能改进技术服务。质量保证期间的维护服务不收取任何额外费用，质量保证期后按合同约定进行维护。

附件2：

采购文件书装订顺序

1、封面（公司、项目、联系人、联系方式）

2、目录

3、品目及报价表（格式见附件1）

4、规格型号、配置及偏离表（格式见附件3）

5、企业营业执照（复印件）

6、组织机构代码证、税务登记证（复印件）

7、法定代表人授权书（原件，格式见附件3）暨经办人授权书，法人、经办人身份证（复印件）

8、生产厂家授权书（投标人不是生产厂家的）

9、如有产品质量和企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）

10、质量检测中心或法定机构出具的产品检测报告，性能自测报告，出厂检验报告的复印或扫描件

11、如有其他证书：产品在技术、节能、安全、环保和自主创新方面获得的认证证书或制造厂家和产品所获国家级荣誉称号等复印或扫描件

12、产品执行标准（提供产品注册标准：YZB等资料供评审）

13、产品质量及货源保证书

14、售后服务承诺书

15、如有，提供进口原材料证明书或产品报关资料等

16、产品说明书或与投标医疗耗材型号一致的产品彩页资料和其他有关介绍资料。业绩证明文件（近三年用户名单及联系人与联系方式及合同复印件或近三个月内送货复印件，格式见附件3）。

17、如有物流公司配送，请提供配送证明材料：配送商基本情况、配送商营业执照复印件、配送商经营许可证复印件

18、如有，国家规定的其它相关资质证明文件或其它涉及特许经营许可的须提供相关证书。如：卫生许可证、药品经营许可证、生产批件或新药证书等；

19、封底

注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。

附件3：主要表格格式

附件3-1：                               报价一览表

| 序号 | 项目名称 | 单价（万元） | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2.其它服务：请供应商根据“网络设备维护要求”内容或公司提供的服务内容分项进行填写，并说明各项服务的名称、服务内容及价格。

3.“品目及报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

4.“品目及报价表”需单独密封。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：                   联系方式：

日期：

附件3-2：

规格型号、配置及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离及其影响 |
| --- | --- | --- | --- |

注意：1、此表要求投标文件与招标文件要求一一对应、逐一列出；2．投标文件中与招标文件要求有负偏离的内容必须在此表中列出，否则视为无效投标。供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则投标无效并按规定追究其相关责任。

法定代表人或授权代表签字：

日期:

附件3-3：

用户情况表

| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 型号 | 数量 | 供货期限 | 联系人及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |  |  |

说明：1、表中产品为近三年销售，用户仍在使用的货物；2、只填写本次投标产品型号或与本次投标产品相当的型号。

法定代表人或授权代表签字：

日期:

## 附件3-4：                      法定代表人身份授权书

（采购单位名称）：

本授权声明：                         （投标人名称）

（法定代表人姓名、职务）授权                          （被授权人姓名、职务）为我方 “                                          ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：					      （加盖公章）

日期：

- 说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

附件4     反商业贿赂承诺书

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、 严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1、不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、 本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、 本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、 对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2、对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、 采购物资名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）

法人代表或委托代理人（承诺人）