**·附件1**

**新生儿复苏模型概况及需求**

**一、项目概况**

1.项目名称：新生儿复苏模型

2.项目目的：为进一步推广新生儿复苏适应技术，提升我州医护人员新生儿复苏培训效果，从而提高复苏成功率，达到降低新生儿的死亡率的目的。

3.项目位置：阿坝州马尔康市达尔玛街99号

4.采购数量：3套

5.预算金额：13.8万元

**二、产品内容及需求**

1.主要用途：适用于新生儿心肺复苏基本操作的培训。

2.基本配置：新生儿模型1个，气道润滑剂1瓶，收纳袋1个

3.技术要求及主要参数：

（1）该模型由专门研制的硅橡胶制造而成，采用高分子(PET)聚脂复合材质。

（2）该模型是用来练习新生儿心肺复苏的，它可用于新生儿心肺计划 (NCPR)，和新生儿复苏计划 (NRP)，及其它各种课程。

（3）使用袋阀面罩进行正压通气可以观察胸廓运动。

（4）可以使用吼罩和插管管理气道，内部结构采用双侧装置,不易损坏，可以进行单肺插管训练，

（5）可练习口腔及鼻腔的吸入。

（6）可练习胸外按压。

（7）可练习脐静脉插管术。

（8）可量脐带底部的跳动节拍以确定心率。

**三、供应商资质要求**

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具有有效的营业执照（营业执照须包含软件开发等相关内容），有能力提供合同项下全部服务内容的供应商。

2、投标供应商应有良好的信誉，具有良好的技术支持能力和较强的售后服务能力。

**四、其他事项**

1、安全保密要求

投标人必须对项目技术文件以及由甲方提供的所有内部材料、技术文档和信息予以保密。投标人必须遵守与甲方签订的保密协议，未经甲方书面许可，投标人不得以任何形式向第三方透露本项目标书以及本项目的任何内容。

2、售后服务及技术支持要求

本次招标要求投标人能够提供从系统验收之日起一年免费技术支持服务。需提供本地化的售后服务机构。系统发生异常情况，在接到招标人的通知后，中标人技术人员应提供7\*24小时的服务响应，随时进行电话应答；30分钟内完成远程登录诊断。质量保证期后，中标人仍应根据合同要求向招标人提供技术服务，以合理价格提供软件功能改进技术服务。质量保证期间的维护服务不收取任何额外费用，质量保证期后按合同约定进行维护。

附件2：

**采购文件书装订顺序**

1、封面（公司、项目、联系人、联系方式）

2、目录

3、品目及报价表（格式见附件3）

4、企业营业执照（复印件）

5、组织机构代码证、税务登记证（复印件）

6、法定代表人授权书（原件，格式见附件4）暨经办人授权书，法人、经办人身份证（复印件）

7、封底

**注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。**

**附件3：**

阿坝州妇幼保健计划生育服务中心采购询价单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被询价供应商（公章）： | | | | | | | | 传真：  联系电话： | 法人代表： | | | |
| 被询价供应商总报价：（小写）： 元； （大写）： 元； | | | | | | | | | | | | |
| 被询价供应商负责人： | | | | | | | | 报价时间： 年 月 日 | | | | |
| 采购人： | | | | | | | | 采购人项目： | | | | |
| 询 价 货 物 | | | | | | | | | | | | |
| 品 名 | 规格 | 颜色 | 产地 | 计量单位 | | 数量 | 交货时间 | 详细技术性能指标 | | 单价（元） | 金额合计（元） | 最后报价（元） |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
| 询价供应商需说明的事项 | | | | |  | | | | | | | |

注：此表由被询价供应商填写。

## 附件4： 法定代表人身份授权书

（采购单位名称）：

本授权声明： （投标人名称）

（法定代表人姓名、职务）授权 （被授权人姓名、职务）为我方 “ ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称： （加盖公章）

日期：

* 说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

**附件5 反商业贿赂承诺书**

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、 严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1、不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、 本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、 本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、 对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2、对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、 采购物资名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）

法人代表或委托代理人（承诺人）